L.dz. Z.2/12/2022 Gorzyce dn.,09.12.2022r.

**Zapytanie ofertowe**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: **Dostawa wapna hydratyzowanego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach**

**Gmina Gorzyce**

**39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75**

**NIP 867 20 77 154**

Reprezentowana przez

**Zakład Gospodarki Komunalnej**

**39-432 Gorzyce, ul. Wrzawska 9**

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą wapna hydratyzowanego , spełniającego wymagania dla wapna budowlanego EN 459-1 CL 90-S określone w Polskiej Normie PN-EN 459-1, na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody- do produkcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w ilości ok. 28 ton w rozłożeniu miesięcznym(2-3 ton) .

**1** Oferent gwarantuje, że dostarczone wapno hydratyzowane będzie posiadało co najmniej następujące parametry fizyko – chemiczne:

CaO+MgO\* - min. 95%

MgO\* - max. 1%

Ca(OH)2\* - min. 90%

CO2\* - max. 2,5%

SO3\* - max. 0,95%

Wilgotność - max. 2%

Stopień białości - min. 90

\* w stanie wysuszonym i pozbawionym wody związanej

Granulacja:

pozostałość na sicie 0,2 mm - max. 2%

pozostałość na sicie 0,09 mm - max. 7%.

**2**. Przedmiotem zamówienia są dostawy partiami wapna hydratyzowanego( w workach po 25 kg każdy) .Dostawy przedmiotu zamówienia będą następowały sukcesywnie według zapotrzebowania na placówkę Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Odlewników 52 w Gorzycach na podstawie zgłoszeń telefonicznych lub pisemnych nie później niż 3 dni od daty jego złożenia w godzinach pracy Zakładu tj. 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku (jeżeli zlecenie przypadnie na dzień tygodnia piątek, dniem realizacji zamówienia będzie kolejny dzień roboczy, dni ustawowo wolne nie są wliczane w czas realizacji zamówienia ).

**3.**Dostawy będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**4**. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**5.** Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych i wariantowych.

1. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**1.** Termin wykonania przedmiotu zamówienia od momentu obustronnego podpisania umowy do wyczerpania przedmiotu zamówienia lecz nie później niż do **31.12.2023r**

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**1.** O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe kryteria:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

1. **DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA**

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy

- aktualne pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- świadectwo kontroli jakości zgodności wapna z normą PN-EN 459-1,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

### Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

**UWAGA:** Do każdej partii wapna hydratyzowanego wymagane jest świadectwo kontroli jakości oraz aktualny przez cały okres zawarcia umowy atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie przedmiotu zamówienia do uzdatniania wody w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości i jakości dostarczonego wapna hydratyzowanego.

1. **KRYTERIA OCENY OFERTY**

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej

w oparciu o następujące kryteria:

Cena oferty— 90% liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

**LC= CMIN/CO \*100 pkt\*90%**

Gdzie:

LC — liczba punktów przyznanych za kryterium ceny

Co — cena brutto oferty (łącznie z podatkiem VAT)

CMIN — najniższa cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) oferty spośród wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

W zakresie powyższego kryterium najwyższą ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie.

Czas reakcji-dostawy — 10% liczba punktów w kryterium to czas dostawy od momentu złożenia przez Zamawiającego zlecenia, zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

**LD= Do/DMAx\* 100 pkt\* 10%**

Gdzie:

LD — liczba punktów przyznanych za kryterium Czas reakcji-dostawy

Do — liczba punktów przyznanych za ilość godzin niezbędnych na dostawę zamówienia

do 24h od zlecenia - 10 punkt,

powyżej 24h- 48h od zlecenia - 5 punktów

powyżej 48h od zlecenia – 0 punktów

— najkrótszy czas reakcji-dostawy

W zakresie powyższego kryterium najwyższą ilość punktów otrzyma oferta o najkrótszym czasie reakcji-dostawy.

1. **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

# Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana na adres- [przetargi@zgkgorzyce.pl](mailto:przetargi@zgkgorzyce.pl) lub dostarczona osobiście do siedziby Zakładu ul. Wrzawska 9 39-432 Gorzyce do dnia 16.12.2022 roku do godziny 12:00.

# Ocena ofert zostanie dokonana w możliwie najszybszym terminie, a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniony pod adresem <http://www.bip.zgkgorzyce.pl/> oraz wysłany drogą mailowa do oferentów. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne zostaną odrzucone.

# Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

**1.** Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

**2.** Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. **INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej z zamieszczonym ogłoszeniem oraz poprzez wiadomość przesłaną w formie elektronicznej.

1. **WARUNKI UMOWY**

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

1. **DODATKOWE INFORMACJE**

**1.** Przedstawicielem ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się

z oferentami w sprawach merytorycznych i formalnych jest:

insp.ds. ekonomiczno-logistycznych p. Dominika Myśliwy tel. (15) 644-68-39 wew.25

**2.** Nie zrealizowanie przez Zamawiającego pełnego zakresu zamówienia, o którym mowa w okresie obowiązywania niniejszej umowy- nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o jego wykonanie w pełnej wysokości.

**3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia jeśli wystąpi taka potrzeba, jednak w ilości nie większej niż 10% szacowanej całości zamówienia .

**4**.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym ,a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) przedmiotu dostawy oraz ceny jednostkowej (netto i brutto) za tonę wyrażonej cyfrowo i słownie w PLN. Cena brutto, wyliczona przez Wykonawcę, musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji przedmiotu dostawy, w szczególności koszty transportu i przeładunku.

Określona cena zostanie ustalona na okres ważności umowy i musi uwzględniać w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**5.**Rozliczenie należności nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę po dostarczeniu zamówionej ilości wapna, będącego przedmiotem umowy i dokonaniu odbioru ilościowego przez Zamawiającego wg cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie. Jednak w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku VAT, Oferent wystawiać będzie faktury zgodnie z uwzględnieniem zmian dokonanych w umowie.

**6.**Termin płatności faktur ustala się do 14 dni, licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu. Zapłata należności nastąpi na dane wskazane na fakturze.

….................................................................................

(podpis Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach lub osoby przez niego upoważnionej)